Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr…./…/09

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia ……….kwietnia 2009r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 
  I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2009-2013 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku

Plan opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
    (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Plan jest zgodny z polityką planowania oraz terminami wykorzystywania środków strukturalnych Unii Europejskiej

Olecko, marzec 2009

Spis treści

1.	Podstawa opracowania planu rozwoju i modernizacji	2

2.	Zakres wieloletniego planu rozwoju	2

2.1.	Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,	3

2.1.1.	Zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu i innych odbiorców z sieci wodociągowej,	3

2.1.2.	Odbiór ścieków do kanalizacji miejskiej oraz ich oczyszczanie,	4

3.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	5

4.	Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.	6

Spis tabel

Tabela 1  wydatki na rok 2009	7

Tabela 2 wydatki na rok 2010	8

Tabela 3 wydatki na rok 2011	9

Tabela 4 wydatki na rok 2012	9

Tabela 5 wydatki na rok 2013	10

# Podstawa opracowania planu rozwoju i modernizacji

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858). Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju miasta określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.

Waga tego planu polega na tym, że będzie on miał w przyszłości bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki, stosowanych przez PWiK. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przepisu wykonawczego do ustawy,  koszty z inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska przedstawionych w planie modernizacji i rozwoju, bezpośrednio wpływają na obliczenie cen taryfowych.

# Zakres wieloletniego planu rozwoju

## Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

## Zaopatrzenie w wodę ludności, przemysłu i innych odbiorców z sieci wodociągowej,

System zaopatrzenia w wodę miasta Olecko oparty jest na trzech ujęciach wód podziemnych czwartorzędowych, eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olecku.

Główne ujęcie zaopatrujące miasto i część terenów wiejskich składa się z 3 studni położonych przy ul. Tunelowej 17, czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Drugim ujęciem zasilającym SUW w Olecku są 2 studnie przy ul. Produkcyjnej. Woda z tych ujęć uzdatniana jest  stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Tunelowej. Jedna studnia przy ul. Parkowej stanowi rezerwę do celów przeciwpożarowych. Wydajność ujęć wynosi 250 m3/h (6 000 m3/d). Stacja uzdatniania wody  przy ul. Tunelowej zaopatruje w wodę miasto Olecko oraz przyległe wsie. Wokół ujęć wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej. Ujęcia eksploatowane są na podstawie decyzji ROŚ.6223-w-3/04 z dnia 07.12.2004r. ważnej do dnia 31.12.2014r.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody w Gąskach składa się z dwóch studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi dla studni nr 1 - 9,7 m3/h, dla studni nr 2 - 32 m3/h. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej. Ujęcie eksploatuje się na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Oleckiego nr ŚR.6223-w-1/08z dnia 12.02.2008r. ważnej do 28.02.2018r. Z SUW w Gąskach zaopatruje się miejscowości Gąski, Kukówko, Dzięgiele, Kijewo i Wólka Kijewska, Ślepie, Zatyki, Zajdy. Planuje się wyłącznie z eksploatacji SUW w Gąskach i podłączenie do sieci zasilanej z SUW w Olecku. W tym celu konieczne jest wykonanie magistralnej sieci wodociągowej od węzła przy ul. Tunelowej do węzła Kukowo –
-droga do Zatyk.

Ujęcie wody w Olecku przy ul. Tunelowej 17 oraz przy ul. Produkcyjnej jest chronione pod względem bezpieczeństwa, pozostałe ujęcia nie są chronione. W programie uwzględniono wydatki związane z wykonaniem monitoringu  urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę całej ludności miasta i gminy Olecko. Istniejące urządzenia SUW w Olecku uniemożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb miasta i gminy. Plan uwzględnia działania związane ze zwiększeniem wydajności SUW w Olecku.

Wszystkie ujęcia w Olecku tworzą system wodociągowy. Na system dystrybucji wody składa się 0,5 km sieci magistralnej i 117,1 km sieci rozdzielczej.

Stopień zaopatrzenie w wodę terenu miasta uznaje się za dobry. Z wodociągów korzysta obecnie ok. 100 % mieszkańców miasta oraz 49,66 % mieszkańców wsi. Pierścieniowy układ głównych sieci rozdzielczych obejmujących swym zasięgiem miasto zapewnia niezawodność dostawy wody do odbiorców.

Stopień zaopatrzenia w wodę rejonów wiejskich jest niewystarczający. Obecnie do sieci wodociągowej podłączone są poza Oleckiem miejscowości: Sedranki, Łęgowo, Olszewo, Skowronki, Zielonówek, Gąski, Kukówek, Dzięgiele, Kijewo, Wólka Kijewska, Gordejki Małe, Gordejki, Dobki, Giże, Janowo, Zatyki, Zajdy, Imionki. Wykonanie sieci wodociągowej Olecko- Kukowo umożliwi zasilanie w wodę miejscowości Kukowo.

## Odbiór ścieków do kanalizacji miejskiej oraz ich oczyszczanie,

PWiK Sp. z o. o. w Olecku posiada  trzy systemy kanalizacji z oczyszczalniami ścieków. Obecnie długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 67,6 km. Miasto jest skanalizowane w 99,0 %, długość sieci w mieście 36.5 km a na terenach wiejskich 31,2 km.

Olecko

Sieć kanalizacji sanitarnej w Olecku obejmuje całe miasto oraz miejscowości Gordejki, Duły, Jaśki, Zielonówek, Imionki. Ścieki z tych miejscowości oczyszczane są w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Olecku. Do oczyszczalni dowożone są również ścieki w terenu powiatu oleckiego. Obiekt ten został przekazany do eksploatacji w 1995 roku. Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 4 890 m3/dobę. Redukcja zanieczyszczeń BZT5 wynosi 95 %. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Lega. Na odprowadzanie ścieków PWiK Sp. z o.o. posiada pozwolenie wydane przez Starostę Oleckiego  nr ROŚ.6223-w-3/04 z dnia 07.12.2004r. ważne do dnia 31.12.2014r.  Z uwagi na konieczność dostosowania ścieków oczyszczonych do obowiązujących w pozwoleniu wodnoprawnym wskaźników oraz norm dla powstających w oczyszczalni osadów zachodzi konieczność rozbudowy oczyszczalni o jeden SBR i zbiornik retencyjny ścieków oraz urządzenia do stabilizacji i gromadzenia osadów.

Osad powstający wskutek oczyszczania ścieków w 100% wykorzystywany jest w celach rolniczych jako nawóz.

Gąski

System składa się z sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gąski, Kukówko, Ślepie. Ścieki z tych miejscowości oczyszczane są w oczyszczalni w Gąskach i odprowadzane do jeziora Przytulskiego. PWiK Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków nr ROŚ.6223ś-7/2002 z dnia 
31.07.2002 r., ważne do 31.07.2012 r. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi  48,65 m3/d. Obecnie jest obciążona w 100%.

Giże

Ścieki z systemu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Giże oczyszczane są w  oczyszczalni w Giżach. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 25 m3/d. PWiK Sp. z o.o. posiada pozwolenie na odprowadzanie ścieków nr ROŚ.6223ś-1/03 z dnia 17.02.2003r., ważne do 28.02.2013 roku. Z uwagi na zużycie urządzeń oczyszczalni uwzględniono przebudowę oczyszczalni w niniejszym planie.

# Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Do przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i ścieków zalicza się:

  - Wykonanie remontu odcinka kanalizacji w ul. Gołdapskiej, Wiejskiej, Wojska Polskiego, Al. Zwycięstwa, Kasprowicza, Nocznickiego, Grunwaldzkiej. Realizacja zadania spowoduje uszczelnienie kanałów sanitarnych i studzienek, co wpłynie na zmniejszenie ilości wód infiltracyjnych.

  - Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Olecku. W zadaniu przewidziana jest wymiana urządzeń do odwadniania osadów. Przewidziane w projekcie wirówki spowodują zmniejszenie o 100% ilości wody koniecznej do płukania urządzeń. Przewiduje się wykonanie instalacji do odzysku ścieków oczyszczonych wykorzystywanych do celów technologicznych.

  - Wykonanie monitoringu obiektów gospodarki wodno-ściekowej. W zakresie monitoringu przewidziano montaż czujników ciśnienia i budowę systemu powiadamiania o awariach na sieci wodociągowej.

# Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

Zestawienie planowanych przedsięwzięć rozwojowo modernizacyjnych na lata 2009-2013 przedstawiają tabele 1-5. Przedstawione w tabelach kwoty  wyrażają wartości netto planowanych inwestycji.

| Lp. | Rodzaj działalności | Nazwa zadania inwestycyjnego | Przewidywana wartość zadania | Pochodzenie środków finansowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne | Dotacja z UE POIiŚ i EkoFunduszu |
| 1. | Sieć wodociągowa | Budowa sieci wodociągowej z Olecka do Kukowa, skrzyż. drogi krajowej nr 65 z drogą do Zatyk w części aglomeracji Olecko | 392 444 | 86 338 | 306 106 |
|  |  | Remonty sieci wodociągowej wraz z wymianą armatury i przyłączy | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 2. | Sieć kanalizacji sanitarnej | Wykonanie remontu odcinka kanalizacji w ul. Gołdapskiej, Wiejskiej, Wojska Polskiego, Al. Zwycięstwa, Kasprowicza, Nocznickiego, Grunwaldzkiej | 950 000 | 209 000 | 741 000 |
|  |  | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Jaśki | 187 000 | 187 000 | 0 |
|  |  | Budowa kanalizacji Siejnik Podkowa | 446 913 | 98 321 | 348 592 |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Olecku - zakończenie zadania | 4 634 172 | 3 056 666 | 1 577 506 |
| 4. | Obiekty warsztatowe i administracyjne | Zakup specjalistycznych urządzeń, komputerów i oprogramowania | 50 000 | 40 000 | 10 000 |
| 5. | Razem |  | 7 010 529 | 4 027 324 | 2 983 205 |

Tabela 1  wydatki na rok 2009

Tabela 2 wydatki na rok 2010

| Lp. | Rodzaj działalności | Nazwa zadania inwestycyjnego | Przewidywana wartość zadania | Pochodzenie środków finansowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne | Dotacja z UE POIiŚ i EkoFunduszu |
| 1. | Sieć wodociągowa | Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Tunelowej | 568 084 | 124 979 | 443 106 |
|  |  | Remonty sieci wodociągowej wraz z wymianą armatury i przyłączy | 50 000 | 50 000 | 0 |
|  |  | Zakup samochodu pogotowia technicznego | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 2. | Sieć kanalizacji sanitarnej | Wykonanie remontu odcinka kanalizacji w ul. Gołdapskiej, Wiejskiej, Wojska Polskiego, Al. Zwycięstwa, Kasprowicza, Nocznickiego, Grunwaldzkiej | 800 000 | 176 000 | 624 000 |
| 3. | Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Przebudowa gospodarki ściekowej oczyszczalni ścieków Olecku | 4 331 004 | 952 821 | 3 378 183 |
| 4. | Obiekty warsztatowe i administracyjne | Zakup specjalistycznych urządzeń, komputerów i oprogramowania | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 5. | Razem |  | 5 859 088 | 1 413 799 | 4 445 289 |

Tabela 3 wydatki na rok 2011

| Lp. | Rodzaj działalności | Nazwa zadania inwestycyjnego | Przewidywana wartość zadania | Pochodzenie środków finansowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne | Dotacja z UE POIiŚ i EkoFunduszu |
| 1 | Sieć wodociągowa | Remonty i przebudowy istniejących sieci wodociągowych | 50 000 | 11 000 | 39 000 |
| 2 | Sieć kanalizacji sanitarnej | Remont 7 przepompowni ścieków w Olecku | 621 789 | 136 794 | 484 995 |
|  |  | Zakup samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji | 550 000 | 121 000 | 429 000 |
|  |  | Wykonanie monitoringu obiektów gospodarki wodno-ściekowej | 400 000 | 88 000 | 312 000 |
|  |  | Zakup pogotowia technicznego | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 4 | Obiekty warsztatowe i administracyjne | Zakup specjalistycznych urządzeń, komputerów i oprogramowania | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 5 | Razem |  | 1 731 789 | 466 794 | 1 264 995 |

Tabela 4 wydatki na rok 2012

| Lp. | Rodzaj działalności | Nazwa zadania inwestycyjnego | Przewidywana wartość zadania | Pochodzenie środków finansowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne | Dotacja z UE POIiŚ i EkoFunduszu |
| 1 | Sieć wodociągowa | Remonty i przebudowy istniejących sieci wodociągowych | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 2 | Sieć kanalizacji sanitarnej | Remonty i przebudowy istniejących sieci kanalizacyjnych | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 3 | Oczyszczalnie ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Giżach | 530 000 | 530 000 | 0 |
| 4 | Obiekty warsztatowe i administracyjne | Zakup specjalistycznych urządzeń, komputerów i oprogramowania | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 5 | Razem |  | 820 000 | 820 000 | 0 |

Tabela 5 wydatki na rok 2013

| Lp. | Rodzaj działalności | Nazwa zadania inwestycyjnego | Przewidywana wartość zadania | Pochodzenie środków finansowych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Własne | Dotacja z UE POIiŚ i EkoFunduszu |
| 1 | Sieć wodociągowa | Budowa sieci wodociągowej zgodnie z wieloletnim planem zwodociągowania gminy | 100 000 | 100 000 | 0 |
|  |  | Zakup samochodu pogotowia technicznego | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 2 | Sieć kanalizacji sanitarnej | Budowa sieci kanalizacyjnych zgodnie wieloletnim planem sanitacji gminy | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 3 | Oczyszczalnie ścieków wraz z przepompownią przy ul. Batorego | Remonty urządzeń oczyszczalni ścieków i gospodarki osadowej | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 4 | Obiekty warsztatowe i administracyjne | Zakup specjalistycznych urządzeń, komputerów i oprogramowania | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 5 | Razem |  | 430 000 | 430 000 | 0 |
| 6 | Razem zadania w latach 2009 - 2013 |  | 15 851 406 | 7 157 917 | 8 693 489 |